## Anexo 01-Estereomicroscopio
ANEXO 01 - ESTEREOMICROSCOPIO
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Laboratorio Textiles: Identificación del tipo de tejido mediante observación morfológica del entrecruzamiento de los hilados; diferenciación del número de capas en muestras estratificadas; e identificación de las células de láminas plásticas mediante observación de cortes transversales. Laboratorio Inorgánicos: Observación macroscópica y análisis preliminar para identificación del grado de elaboración en manufacturas cerámicas, identificación de tipos de tejido en manufacturas de fibra de vidrio, determinación del grado de elaboración del vidrio, identificación de capas de recubrimiento en manufacturas metálicas, identificación de chapados o recubrimientos electrolíticos en joyería, identificación de marcas de rodillos asociadas a procesos de adelgazado por laminado en frío, entre otros.
Cantidad |  | 4 Unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Bogotá, Buenaventura, Cartagena
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | (Opcional)
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  |  | SI | NO
Estéreo-microscopio |  | Cuerpo de estereomicroscopio robusto para uso científico continuo
Sistema óptico Greenough con corrección apocromática o equivalente de desempeño superior
Relación de zoom continuo mínimo 8:1, operable manualmente desde ambos lados del cuerpo
Rango de aumento del cuerpo de zoom equivalente a 0,63x – 5,0x (o equivalente según fabricante)
Fototubo binocular con ángulo ergonómico aproximado de 35° a 38°
Dos oculares gran campo 10x/23 con ajuste dióptrico individual mínimo de ±5 dioptrías
Conchas oculares ergonómicas (2 unidades)
Base de soporte robusta con dimensiones aproximadas de 190 mm x 310 mm x 95 mm o equivalentes
Superficie de trabajo amplia, mínima de 160 mm x 195 mm
Interfaz estándar circular de aproximadamente 84 mm para platinas y accesorios
Columna vertical de al menos 250 mm con rango de elevación mínimo de 145 mm
Capacidad de carga mínima del sistema: 5 kg
Sistema de iluminación LED transmitida integrada con espejo para campo claro, campo oscuro y oblicuo
Sistema de iluminación LED reflejada integrado o mediante fibra óptica dual
Conectores múltiples para iluminadores LED adicionales
Controles independientes para luz transmitida y luz reflejada con funciones de encendido, apagado y atenuación
Cámara |  | Objetivo primario 1,0x apocromático o Plan Apo con distancia de trabajo aproximada de 90–92 mm
Placa de contraste blanco/negro intercambiable de diámetro mínimo 84 mm
Tratamiento antifúngico aplicado a lentes y componentes ópticos
Funda protectora contra polvo y salpicaduras incluida de fábrica
Cámara digital para microscopía de la misma marca del estereomicroscopio
Resolución del sensor de la cámara igual o superior a 12 megapíxeles
Capacidad de captura de video en resolución 4K completa a 30 fps
Sensor de imagen tipo CMOS
Conversión analógico-digital mínima de 8 bits o superior
Interfaces de conexión por cable: HDMI y Ethernet, con transmisión hasta 30 fps
Interfaz de datos USB 3.0 o superior
Intervalo de exposición configurable desde aproximadamente 100 µs hasta 1 segundo o mejor
Procesamiento de imagen con reducción de ruido y eliminación de artefactos
Estabilidad de imagen con alto refresco de fotogramas para mantener enfoque visual
Adaptador óptico para cámara de aproximadamente 0,5x
Software |  | Software propietario del fabricante incluido
Licencia de software sin restricción en número de instalaciones
Herramientas de medición básicas: distancias, áreas y ángulos
Funciones de conteo manual y automático
Visualización, comparación y optimización de imágenes en vivo y almacenadas
Funciones de anotación, comentarios y medición de hallazgos
Captura manual de pilas de imágenes en eje Z para enfoque extendido
Creación manual de mosaicos de imágenes en eje X-Y
Grabación de video
Formato nativo del fabricante y exportación a formatos .jpg, .jpeg, .tiff, .tif y .bmp
Registro de la configuración del microscopio durante la captura
Computador
Procesador |  | Opciones AMD Ryzen 9, Intel Core i7 13ª Generación, Intel Core i9 13ª Generación o mejor
Núcleos del procesador |  | Mínimo 16
Memoria RAM |  | Mínimo DDR4 SDRAM o DDR5 SDRAM 32 GB
Almacenamiento |  | SSD NVMe 1 TB + HDD 2 TB
GPU |  | NVIDIA RTX (20/30/40) o AMD Radeon equivalente
Puertos |  | USB 3.0+, USB‑C, HDMI/DP
Opcional Wi‑Fi 6 / Bluetooth 5.0 de requerir para conexión de periféricos en caso de requerirse
Puerto de red RJ45 |  | Mínimo 2
Tarjeta de red |  | RJ-45 (10/100/1000) integrada
Monitor |  | Antirreflejo, retroiluminación LED, Baja opacidad
Tamaño del monitor |  | Mínimo 21,5"
Resolución |  | FHD 1920 x 1080
Tipo de teclado |  | USB en español
Tipo de mouse |  | USB óptico, dos botones y scroll
Sistema Operativo |  | Windows 10/11 Pro 64‑bit Preferiblemente Windows 11
Versión Sistema Operativo |  | Última versión
Consumo de energía |  | Certificación Energy Star 9.0
EPEAT |  | Equipos que cumplan norma EPEAT
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [14 empty] | SI | NO
¿El equipo se puede integrar con cualquier sistemas LIMS? Especifique el protocolo de comunicación empleado para transferir datos a sistemas LIMS: | [14 empty] | SI | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas columnas como sea requerido para cada componente
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Otros requisitos de instalación eléctrica (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Bogotá
Buenaventura
Cartagena
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador, accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej. Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
ITEM | PRODUCTO | [9 empty] | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Bogotá Estereomicroscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 2 | UN |  | 0 | 0
2 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Buenaventura Estereomicroscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad para entrega e instalación en Cartagena Estereomicroscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
4 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (Opcional)
7 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos para entrega e instalación en Bogotá, Buenaventura o Cartagena, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas Estereomicroscopio con cámara de microscopía que incluya herramientas, accesorios, consumibles, computador y software para operación del equipo y gestión de datos, instalación, calificación de instalación, calificación de operación, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calificación operacional, incluidos repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Bogotá, Buenaventura o Cartagena Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: