## Anexo 11-Cabinas
ANEXO 11 - CABINA DE EXTRACCION DE GASES
Complete todos los campos del formulario e ingrese la información en idioma español. En los campos que requieran elegir entre varias opciones, marque con una “X” la que corresponda. No modifique las celdas donde se indiquen las especificaciones mínimas o los requerimientos de la Entidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre (razón social)
Número de identificación tributaria (NIT o equivalente)
Dirección
Ciudad
País
¿Tiene oficinas en Colombia? |  |  |  | SI |  | NO |  | Si no tiene oficinas en Colombia ¿Cuenta con distribuidores autorizados en Colombia? | [6 empty] | SI |  | NO
Nombres de los distribuidores autorizados | [8 empty] | Correo Electrónico
Datos del representante legal
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la persona de contacto
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Uso (informativo): Para captar vapores inflamables, irritantes, corrosivos, carcinogénicos, etc. para prevenir de exposiciones de dichos vapores al personal y evitar la diseminación de estas sustancias en la atmósfera del laboratorio.
Cantidad |  | 4 unidades |  |  |  |  | Ubicación |  |  | Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín
Aporte documentos técnicos emitidos por el fabricante como ficha técnica, catálogo o folleto, notas de aplicación, manuales, vínculos de la página web, videos del fabricante, declaraciones de conformidad y los que considere pertinentes, en los que se pueda verificar la totalidad las especificaciones reportadas en el presente RFI .
Marca ofrecida: | [11 empty] | Opcional
Referencia:
Característica |  | Especificaciones Mínimas | ¿El equipo presentado puede cumplir con esta especificación? |  |  |  | Especificaciones del equipo presentado |  | ¿Cuenta con equipo de mejores especificaciones? |  |  | Marca:
Referencia:
En esta columna solo diligencie las especificaciones mejoradas respecto del equipo presentado que cumple con las especificaciones mínimas
|  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO
Tipo de cabina y sistema de extracción |  | Cabina extractora de gases y humos vertical con sistema de extracción conformado al menos por ducto, ventilador / extractor, sistema de tratamiento de gases (scrubber, filtro). El sistema de extracción debe ser fabricado con materiales y especificaciones que garanticen el óptimo funcionamiento de la cabina y tenga resistencia para su ubicación a la intemperie, sometido a polvo, agua lluvia, corrosión, temperatura y demás factores típicos de instalación de este tipo de sistemas.
Condiciones de operación |  | 1. El sistema deberá ser apto para trabajo con las siguientes sustancias principalmente: - Ácido sulfúrico - Ácido clorhídrico - Ácido nítrico - Ácido fórmico - Amoniaco - Hipoclorito de sodio - Hidróxido de sodio - Solventes orgánicos halogenados y no halogenados (acetona, benceno, ciclohexanona, cloroformo, dimetil formamida - DMF, etanol Tetrahidrofurano - THF, xileno) 2. Operación continua ≥ 8 horas/día 3. Ubicado en último piso con cubierta o terraza 4. Uso de placas calefactoras (Temperatura mínima 120°C)
Normas de seguridad |  | Cumplimiento de norma ASHRAE 110 o EN14175 o equivalente
Dimensión exterior de la cabina |  | Ancho: Mínimo 120 cm - Máximo: 135 cm Profundidad: Mínimo 85 cm - Máximo 100 cm Alto: 250 máx. (incluyendo mueble soporte)
Interior de la cabina |  | Una sola pieza no porosa elaborada en resina epóxica u otro material con resistencia superior comprobada a ácidos, bases, solventes orgánicos y calor
Exterior de la cabina |  | Elaborado en acero recubierto con pintura epóxica electrostática u otro material con resistente superior a las condiciones de laboratorio químico
Superficie de trabajo |  | Superficie no porosa de resina epóxica de alta resistencia química a ácidos, bases, solventes orgánicos y calor u otro material de resistencia superior comprobada a dichas sustancias y condiciones
Con bordes antiderrame
Ducto y accesorios de tubería |  | Material de fabricación: Polipropileno, FRP u otro material con resistencia superior comprobada a ácidos, bases, solventes orgánicos y calor
Unión monolítica entre ducto y accesorios (soldado)
Conectado a sistema de extracción, lavado y/o filtrado de gases
Con soportes o anclajes necesarios para asegurarlo y los accesorios necesarios para garantizar su buen funcionamiento
Altura de chimenea: 3 metros por encima de la cubierta del edificio
Ventana de cabina |  | Tipo guillotina fabricada en vidrio templado de seguridad de 6 mm de espesor como mínimo.
Desplazamiento vertical con piñón y cadena de transmisión
Sistema de contrapeso para detener la ventana en caso de caída repentina.
Sistema de ventilación |  | Ventilador centrífugo, anti chispa, de bajo ruido y antivibración, para garantizar presión negativa, con recubrimiento epóxico u otro material con resistencia superior comprobada a ácidos, bases y solventes orgánicos.
Velocidad ajustable entre 0,3 y 0,8 m/s
Ajuste automático de velocidad del ventilador según posición de la ventana para ahorro energético.
Motor de capacidad adecuada para la cabina propuesta, estructura durable y de larga vida, que resista ambientes corrosivos y condiciones climáticas extremas.
Scrubber o sistema de lavado de gases |  | Recomendado por el fabricante para una eficiencia ≥ 95 % para gases ácidos y básicos Con sistema de recirculación y separador de gotas Se podrá especificar Scrubber en seco dentro de la sección de mejores especificaciones (siempre que el fabricante así lo considere)
Sistema de filtración post scrubber |  | Con filtros intercambiables por saturación, de carbón activado adecuado para remoción de solventes orgánicos o los recomendados por el fabricante para alcanzar una eficiencia ≥ 95 % para compuestos orgánicos
Control de funciones |  | Frontal a través de microprocesador para encendido, apagado, monitoreo de flujo de aire en tiempo real, ajuste de programación de alarma
Alarma |  | Alarma visual y auditiva en caso de flujo de aire fuera de valores nominales o falla del ventilador
Iluminación en la cabina |  | Luz blanca LED con protección contra vapores químicos
Servicios de cabina |  | Llaves para suministro de agua Llaves para suministro de aire Dos tomas de 115 V con protección de humedad
Accesorios |  | Mesa tipo gabinete de acero adecuado para almacenamiento de sustancias químicas peligrosas descritas dentro de las condiciones de operación, sin ruedas, apta para soportar las dimensiones y el peso de la cabina
Consumibles de uso |  | Se deben suministrar los consumibles necesarios para el correcto funcionamiento y operaciones de mantenimiento, validación, calibración, etc. para la periodicidad establecida por el fabricante (Ej. Correas, filtros). Entregar listado de consumibles
Considera que se debe especificar otras características importantes del instrumento (SI/NO) ¿Cuáles y por qué?
CONDICIONES ADICIONALES
¿El fabricante certifica el suministro de consumibles y repuestos por al menos 10 años contados a partir de la venta del equipo? | [15 empty] | SI |  | NO
¿El equipo ofrecido corresponde al último modelo lanzado por el fabricante? | [15 empty] | SI |  | NO
Condiciones y requerimientos de instalación
De ser necesario adicionar tantas casillas como sea requerido para cada componente.
Especificación | [6 empty] | Equipo |  |  |  |  | Accesorios y/o periféricos (Si aplica)
Altura H (m)
Ancho W (m)
Profundidad D (m)
Peso (kg)
Consumo eléctrico (VA)
Corriente (A)
Número de fases
Voltaje de entrada (V)
Número de tomas y tipos de tomas
Otros requisitos de instalación (cableado, canalización, tomacorriente, clavija, protección eléctrica, elevadores de voltaje, conectores, terminales, accesorios, tuberías, UPS, etc.)
Requisitos de gases especiales o industriales, pureza y consumos (en caso que aplique)
Especificaciones del mesón de instalación (dimensiones, material, antivibración, etc.)
Otras especificaciones (iluminación, fuentes de calor, campos electromagnéticos, etc.)
Dimensiones requeridas para el lugar donde quedará instalado el equipo con sus accesorios periféricos y/o computador.
Condiciones ambientales de operación del equipo
Rango de temperatura
Presión
Humedad
¿Considera que las condiciones ambientales pueden afectar el desempeño de los equipos? Si su respuesta es SI por favor especifique la configuración especial del equipo para las siguientes ciudades de instalación | [12 empty] | SI |  | NO
Barranquilla
Buenaventura
Cartagena
Medellín
SOLICITUD DE COSTOS
Diligencie únicamente la columna H, ingresando el valor en dólares americanos (US$). Para la estimación de costos tenga en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a servicios conexos que espera para la Entidad: • Término de negociación DDP para entrega en las instalaciones de los laboratorios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y/o Medellín según aplique) • La instalación del equipo incluye además verificación, alistamiento del sitio, cargue del equipo al punto de ubicación dentro del laboratorio, partes, acoples, cables, conexiones, etc., necesarios para comunicación con el computador (si aplica), accesorios, red de datos, red eléctrica y demás que sean necesarios para la correcta instalación y operación del equipo. • Los servicios de instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibraciones, caracterizaciones (si aplica), mantenimientos preventivos y/o correctivos y entrenamiento deberán realizarse por personal entrenado y certificado, con experiencia de al menos 1 año en la prestación de dichos servicios técnicos en equipos de la misma marca presentada. • El entrenamiento debe ser teórico – práctico e incluir al menos los principales aspectos teóricos de la técnica, instrucciones de operación del equipo, uso de accesorios, software de operación y de análisis (si aplica), creación de métodos según tipo de muestra (si aplica), instrucciones sobre el mantenimiento a nivel de usuario, reconocimiento y manejo de fallas, para mínimo para 4 personas, con la duración requerida según la complejidad de la técnica. • La garantía de calidad sobre el equipo, accesorios, periféricos y computador debe otorgarse por mínimo 2 años, incluyendo suministro de consumibles, todos los gastos asociados a la reparación de una falla (diagnóstico, mantenimiento correctivo, repuestos incluidos gastos de importación, reexportación de piezas para diagnóstico de fallas, etc.), servicios de mantenimiento, calificación y calibración anuales, atención de consultas telefónicas y/o electrónicas frente a una falla, incluido dentro del costo total. • El equipo se debe entregar con herramientas y elementos necesarios para funcionamiento del equipo, así como para actividades de rutina e intervención técnica del equipo por parte de usuario (Ej.: Llaves para apertura de compartimientos, uniones, etc.) • Se podrán exigir pólizas de cumplimiento de contrato, calidad y correcto funcionamiento de bienes, calidad de servicios y demás que apliquen según la naturaleza del contrato. • El valor de los bienes debe incluir los costos especificados y no especificados para entrega llave en mano.
Ítem | Producto | [9 empty] | Cantidad | Unidad de Medida |  | Precio Unitario IVA Incluido | Valor Total
1 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Barranquilla Cabina de extracción de gases y humos con ducto, accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
2 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Buenaventura Cabina de extracción de gases y humos con ducto, accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
3 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Cartagena Cabina de extracción de gases y humos con ducto, accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
4 | Oferta de la opción con cumplimiento de todas las especificaciones mínimas, condiciones adicionales y servicios conexos requeridos por la Entidad, para entrega e instalación en Medellín Cabina de extracción de gases y humos con ducto, accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos Totales con especificaciones mínimas | [10 empty] | 0
Costos estimados de servicios técnicos futuros
5 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
6 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Buenaventura | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
7 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Cartagena | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
8 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con cumplimiento de especificaciones mínimas requeridas por la Entidad para prestación de servicios y entrega de bienes en Medellín | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Costos estimados totales con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional)
9 | Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional), condiciones adicionales y servicios conexos, para entrega e instalación en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Medellín, debidamente registradas en la sección de especificaciones técnicas. Cabina de extracción de gases y humos con ducto, accesorios, incluido instalación, calificación de instalación, calificación de operación, calibración o caracterización, entrenamiento y garantía de calidad por dos (2) años. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
10 | Costo anual de mantenimiento preventivo, calibración, incluido repuestos y consumibles requeridos para el servicio, para la vigencia siguiente a la finalización de la garantía - Oferta de la opción con especificaciones superiores a las requeridas por la Entidad (opcional) para prestación de servicios y entrega de bienes en Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Medellín. Si los precios son discriminados para cada ciudad, se deberá incluir tantas filas como sea necesario. | [9 empty] | 1 | UN |  | 0 | 0
Fecha:
Validez de la cotización:
Tiempo de entrega:
Forma de pago: |  |  | Un solo pago contra entrega a satisfacción
Tiempo previsto para entrenamiento: